ООО «СарЭнергоПром»

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заказа автоматизированной газораспределительной станции

№________ от «____» ____________ 200__г

ЗАКАЗЧИК____________________________________________________________

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА____________________________________________

| № | Вопросы | Варианты ответов | Ответы (заполняются заказчиком, при этом указывается конкретная цифра или устройство). |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производительность по газу (Qmax), м3/ч | Данные заказчика или проектной организации |  |
| 2 | Давление газа на входе, МПа | Р вх.max |  |  |
|  |  | Р вх.min |  |  |
| 3 | Количество потребителей |  |  |
| 4 | Давление газа на каждом выходе, МПа | Р вх.max |  |  |
|  |  | Р вх.min |  |  |
| 5 | Пропускная способность ГРС на каждом выходе, Q м3/ч | 1 | Q max |  |  |
|  |  |  | Q min |  |  |
|  |  | 2 | Q max |  |  |
|  |  |  | Q min |  |  |
| 6 | Диаметр трубы, DN мм | На входе ГРС |  |  |
|  |  | На выходе №1 |  |  |
|  |  | На выходе №2 |  |  |
| 7 | Средняя температура наиболее холодной пятидневки, °С |  |  |
| 8 | Климатическое исполнение по ГОСТ15150 | У или УХЛ |  |
| 9 | Допустимая сейсмичность района установки ГРС по СНиП II-7-81, баллы | 8 max |  |
| 10 | Система питания электроэнергией |  |  |
| 11 | Установленная мощность электрооборудования |  |  |
| 12 | Необходимость узла очистки газа от пыли и капельной влаги с автоматическим сбросом отстоя в емкость для сбора конденсата | Да/нет |  |
| 13 | Необходимость резервирования узла очистки газа | Да/нет |  |
| 14 | Необходимость подогрева газа перед редуцированием (количество и тип подогревателей определяет заказчик или проектная организация). | 1) Нет. 2) Подогреватели газа с промежуточным теплоносителем: 3) Подогреватели газа прямого действия: 4)Теплообменные аппараты с системой подготовки теплоносителя |  |
| 15 | Необходимость резервирования узла подогрева газа | Да/нет |  |
| 16 | Необходимость линии редуцирования малых расходов | Да/нет |  |
| 17 | Выбор средств коммерческого учета расхода газа | 1) Нет. 2) Узел замера со счетчиком газа на базе измерительного комплекса СГ-ЭК, 3) Узел замера на базе измерительного комплекса «Суперфлоу», «Гиперфлоу» и т.д. с установкой УСБ до или после редуцирования. 4) Другое. |  |
| 18 | Необходимость резервирования узла замера для коммерческого учета расхода газа | Да/нет |  |
| 19 | Необходимость размещения узла замера для коммерческого учета расхода газа в отдельном отапливаемом блок-боксе | Да/нет |  |
| 20 | Необходимость учета расхода газа на собственные нужды (на подогреватель газа, дом оператора, обогрев блок-боксов, на передавливание из емкости), нм3/ч | Да/нет (указать предполагаемый расход газа) |  |
| 21 | Необходимость одоризации газа | 1) Нет. 2) одоризатор газа дозированной подачей одоранта и коррекцией степени одорирования по текущему расходу газа и реальному расходу одоранта, а также с одновременным учетом расходуемого одоранта. |  |
| 22 | Система автоматического управления ГРС: | 1) ШКУ ГРС (на базе современных контроллеров и сенсорной панели оператора, реализующий в полном объеме функции САУ ГРС и обеспечивающий возможность обмена информацией с системами верхнего уровня). 2) Другое |  |
| 23 | Необходимость поставки емкости для сбора конденсата: | 1) Нет 2) V=1,5м3, Рраб=7,5 МПа 3) V=2,0м3, Рраб=7,5 МПа 4) V=5,0м3, Рраб=7,5 МПа |  |
| 24 | Необходимость поставки емкости для хранения одоранта: | 1) Нет 2) V=1м3, Рраб=1,2 МПа 3) V=2м3, Рраб=1,2 МПа |  |
| 25 | Необходимость поставки емкости для слива теплоносителя из подогревателя газа: | 1) Нет 2) V=2,5м3 3) V=5,5м3 4) V=8 м3 |  |
| 26 | Количество заказываемых ГРС, шт. | Данные заказчика |  |
| 27 | Место установки ГРС |  |
| 28 | Наименование предприятия заказчика, контактный телефон, факс, почтовый адрес, реквизиты |  |
| 29 | Адрес отгрузки ГРС с указанием Грузополучателя |  |
| 30 | Дополнительные требования | Оформляются как приложение к данному опросному листу |

Подпись руководителя ___________________ М.П.

# Text boxes

Адрес: 410003, г.Саратов, ул.Кооперативная, д. 100 ИНН: 6450946568, КПП: 645001001, ОГРН: 1116450002646 р/с: 40702810345010000072, к/с: 30101810400000000875, БИК: 046311875 в ФИЛИАЛ ОАО "УРАЛСИБ" в г.САРАТОВ Тел./факс (8452) 478-108.